## Calib-Farina
Calibrazione livello sonoro - files .TIM prof. Ianniello
M L S S A | [5 empty] | A U R O R A
FileName | SPL | Gain (dB) | Mike # | Sens (mV/Pa) |  | SPL |  |  | N. | d (omni) | d (bin) | SPL (omni) | SPL (bin)
L1DX.tim | 97.7 | 44 | 860443 | 3.41 |  | 97.7 |  |  | 1 | 7.6296 | 16.46 | 97.3 | 97.3184
L1SX.tim | 96.9 | 44 | 860443 | 3.41 |  | 96.9 |  |  | 2 | 6.7252 | 19.02 | 98.8 | 95.0287
L2DX.tim | 95.5 | 45 | 860443 | 3.41 |  | 95.5 |  |  | 3 | 9.9586 | 28.46 | 98.5 | 92.5413
L2SX.tim | 94.5 | 45 | 860443 | 3.41 |  | 94.5 |  |  | 4 | 14.2562 | 32.14 | 95.2 | 94.2628
L3DX.tim | 91.9 | 45 | 860443 | 3.41 |  | 91.9
L3SX.tim | 93.1 | 45 | 860443 | 3.41 |  | 93.1
L4DX.tim | 95.7 | 45 | 860443 | 3.41 |  | 95.7
L4SX.tim | 92.1 | 45 | 860443 | 3.41 |  | 92.2
Omni1.tim | 140.2 | -13 | 998856 | 12.5 |  | 100.61
Omni2.tim | 141.7 | -13 | 998856 | 12.5 |  | 102.11
Omni3.tim | 141.4 | -13 | 998856 | 12.5 |  | 101.74
Omni4.tim | 138.1 | -5 | 998856 | 12.5 |  | 98.46
Otto1.tim | ??? - E' una copia di Omni1.tim |  |  |  |  | 100.61
Otto2.tim | 133.2 | -5 | 998856 | 12.5 |  | 93.56
Otto3.tim | 135.4 | -13 | 998856 | 12.5 |  | 95.8
Otto4.tim | 69.7 | 0 | 0 | 50 |  | 91.88
^
???
La misura n. 4 sembra essere stata fatta senza selezionare alcun
microfono preventivamente calibrato !!!
Verifica livelli di potenza sonora della sorgente sulla base del "suono diretto" lungo 3.7ms
White->Pink correction |  | 0 | 3.0103 | 6.0206 | 9.0309 | 12.0412 | 15.0515 | 18.0618 | 21.0721
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS
Left Channel Parameters
| Freq. [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lin | A
1 | Lp [dB] | 68 | 73.8 | 79.83 | 81.59 | 83.57 | 89.2 | 93.2 | 92.69 | 96.98 | 97.98
2 | Lp [dB] | 64.55 | 71.58 | 78.93 | 84.29 | 83.64 | 92.12 | 93.9 | 96.95 | 99.23 | 100.21
3 | Lp [dB] | 58.13 | 65.31 | 73.78 | 81.19 | 82.81 | 89.85 | 93.38 | 95.33 | 97.85 | 98.91
4 | Lp [dB] | 59.26 | 65.82 | 72.65 | 74.34 | 80.44 | 87.7 | 91.34 | 92.53 | 95.5 | 96.6
1 | Lw [dB] | 96.6421 | 99.4318 | 102.4515 | 101.2012 | 100.1709 | 102.7906 | 103.7803 | 100.26 | 125.6221 | 126.6221
2 | Lw [dB] | 92.0962 | 96.1159 | 100.4556 | 102.8053 | 99.145 | 104.6147 | 103.3844 | 103.4241 | 126.7762 | 127.7562
3 | Lw [dB] | 89.0861 | 93.2558 | 98.7155 | 103.1152 | 101.7249 | 105.7546 | 106.2743 | 105.214 | 128.8061 | 129.8661
4 | Lw [dB] | 93.3322 | 96.8819 | 100.7016 | 99.3813 | 102.471 | 106.7207 | 107.3504 | 105.5301 | 129.5722 | 130.6722
| STDEV | 3.1269 | 2.5423 | 1.5285 | 1.7154 | 1.5009 | 1.6888 | 1.9227 | 2.4163 | 1.8165 | 1.8667