## Sheet1
Coeff. Economico di Carnot
Epsilon = 1-T2/T1 = |  | 56.46%
Metano
T1 = | 400 | °C | 673 | M = | 1 | kg
T2 = | 20 | °C | 293 | Q1 = | 11 | kWh
T (°C)
1500 °C
20 °C
Q1 (J)
Q1

## Pompa di Calore
Pompa di calore |  | COP = | 4.5 | = Q1/L
INVERNO |  |  | L= Q1/4
|  | Qpunto = | 1000 | W
Resistenza elettrica
| Lpunto = | 1000 | W
|  | Qpunto = | 1000 | W | Q1 = Q2 + L |  | L=Q1-Q2
[5 empty] | COP = Q1/L |  | COP=Q1/(Q1-Q2)
| Q1 = | 1000 | W |  | Da Teor. Carnot |  | COP = T1/(T1-T2) = | 6.26
Pompa di |  |  |  |  | T1 = | 313 | K
calore |  |  |  |  | T2 = | 263 | K
|  | Lpunto = | 222.2222 | W
[5 empty] | Rendimento Termodinamico = COPeff/COPteor = |  |  |  | 0.71885
| Q2 = | 750 | W
Ambiente
20 °C
20 °C
0 °C

## Condizionatore
Pompa di calore |  | Eff.Frig = | 3 | = Q2/L | =COP-1
ESTATE |  |  | L= Q2/Eta
|  |  | Eff.Frig = Q2/(Q2-Q1= = T2/(T2-T1) = |  |  |  | 9.7667
|  | T2 = | 20 | °C | 293 | K
|  | Qpunto = | 600 | W
| Q2 = | 600 | W
Pompa di
calore
|  | Lpunto = | 200 | W
| Q1 = | 800 | W
|  | T1 = | 50 °C | 323 | K
Ambiente
26 °C
38 °C

## Teleriscaldamento
Teleriscaldamento con Cogenerazione
| Q600 = | 26178 | W
| Q60 = | 10000 | W | Qeff = | 6000 | W
| Pel = | 16178 | W
Rendimento complessivo
| Eta = Eutil / Espesa = (Qeff+Pel)/Q600 = |  |  |  | 0.8472
| Pompa di Calore con COP = |  |  | 4
| Qpdc = COP*Pel = |  |  | 64712 | W
Coefficiente di Utilizzazione del Combustibile CUC
| CUC = Eresa/spesa = (Qpdc+Qeff) |  |  | 3.09