## Glaser-1
Diagramma di Glaser - parete multistrato
|  |  | Tin = | 20 | °C | Phiin = | 70%
|  |  | Tout = | 0 | °C | Phiout = | 90% | [6 empty] | coeff. m
|  |  | s1 = | 0.03 | m | Lambda1= | 0.6 | W/mK | Dv1 = | 8.5e-08 |  | kg/(mhPa) | Intonaco in gesso | 8
|  |  | s2 = | 0.25 | m | Lambda2= | 0.4 | W/mK | Dv2 = | 8.5e-08 |  | kg/(mhPa) | Laterizio Forato | 8
|  |  | s3 = | 0.02 | m | Lambda3= | 2 | W/mK | Dv3 = | 4.5e-08 |  | kg/(mhPa) | Intonaco per seterno | 15
|  |  | hin = | 8 | W/m2K | hout = | 20 | W/m2K
|  |  | S = | 10 | m2
[10 empty] | x (m) | x' (m aria) | psat(T) |  | pv (Pa)
[7 empty] | Tin = | 20 | °C | 0 | 0 | 2338.8 | pvin = | 1637.16
R1 = 1/hin = |  | 0.125 | m2K/W |  | Tpin = Tin - qpunto*R1 = |  |  | 17.093 | °C | 0.2 | 0.2 | 1950.6 | pvin = | 1637.16
R2 = s1/Lambda1 = |  | 0.05 | m2K/W |  | Ta = Tpin - qpunto*R2 = |  |  | 15.9302 | °C | 0.23 | 0.44 | 1807.1 | pva = pvin - jpunto*Rd1 = | 1534.5336
R3 = s2/Lambda2 = |  | 0.625 | m2K/W |  | Tb = Ta - qpunto*R3 = |  |  | 1.3953 | °C | 0.48 | 2.44 | 676.7 | pvb = pva - jpunto*Rd2 = | 679.3133 | condensa!
R4 = s3/Lambda3 = |  | 0.01 | m2K/W |  | Tpout = Tb - qpunto*R4 = |  |  | 1.1628 | °C | 0.5 | 2.74 | 666.9 | pvout = pvb -jpunto*Rd3 = | 550.08
R5 = 1/hout = |  | 0.05 | m2K/W |  | Tout = Tpout - qpunto*R5 = |  |  | 0 | °C | 0.7 | 2.94 | 611.2 |  | 550.08
| Rtot = | 0.86 | m2K/W
U = 1/Rtot = |  | 1.1628 | W/m2K
qpunto =DeltaT/Rtot = |  |  | 23.2558 | W/m2
Qpunto = S*DeltaT/Rtot = |  |  | 232.5581 | W
Calcolo diffusione del vapore
R1 = s1/Dv1 = |  | 352941.1765 | m2hPa/kg
R2 = s2/Dv2 = |  | 2941176.4706 | m2hPa/kg
R3 = s3/Dv3 = |  | 444444.4444 | m2hPa/kg
| Rdtot = | 3738562.0915 | m2hPa/kg
jpunto = Deltap/Rdtot = |  |  | 0.00029077 | kg/m2h
pvb = psat(Tb) = |  | 676.7 | Pa
j_in = (pvin-pvb)/(Rd1+Rd2) = |  |  | 0.00029157 | kg/m2h
j_out = (pvb-pvout)/Rd3 = |  |  | 0.00028489 | kg/m2h
| Portata condensata = |  | 6.6732e-06 | kg/m2h
|  |  | 0.014414 | kg/m2 intero inverno
A
B

## Glaser-2
Parete multistrato correttamnete progettata
Phi1 = | 0.7 |  |  |  | Phi2 = | 0.9
[6 empty] | x (m) |  | T(x) | Psat(T) |  | pv(x)
[6 empty] | 0 | Rt | 20 | 2338 | Rd | 1636.6
Strati |  | s (m) | Lambda | Dv | Mu | 0.2 | 0.125 | 19.4628 | 2266 |  | 1636.6
Intonaco Interno |  | 0.02 | 0.4 | 8.5e-08 | 8 | 0.22 | 0.05 | 19.2479 | 2237 | 235294.1176 | 1581.6545
Laterizio Poroton |  | 0.3 | 0.3 | 8.5e-08 | 8 | 0.52 | 1 | 14.9501 | 1701 | 3529411.7647 | 757.4719
Isolante termico(Lana roccia) |  | 0.12 | 0.035 | 1.35e-07 | 5 | 0.64 | 3.4286 | 0.21489 | 620 | 888888.8889 | 549.9
Intonaco Esterno Traspirante |  | 0.02 | 0.8 | 4.5e-08 | 15 | 0.66 |  | 0.21489 | 616 | 0 | 549.9
[6 empty] | 0.86 | 0.05 | -3.4694e-15 | 611 |  | 549.9
[6 empty] | Rtot = | 4.6536 |  | Rdtot = | 4653594.7712
[6 empty] | qpunto = | 4.2978 |  | jpunto = | 0.00023352
[6 empty] | U = | 0.21489