## Principale
Esame di Acustica Applicata + Illuminotecnica del 19/02/2016
Matricola | 250124
Come si sommano due livelli sonori in dB provenienti da due sorgenti sonore diverse?
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ Si sommano normalmente: 70+70=140 dB
¡ Si sommano energeticamente: 70+70= 73 dB
¡ Si sommano le due pressioni sonore, dunque 70+70=76 dB
¡ Si sommano pitagoricamente: 70+70= dB
¡ I valori in dB non si possono sommare perché sono valori in scala logaritmica, e dunque sommarli equivarrebbe a moltiplicarli.
Cosa si intende per “banda d’ottava” ?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ Una banda di frequenze ampia 100 Hz
¨ Una banda di frequenze ampia la metà della frequenza di centro banda
¨ Una banda di frequenze ampia 0.707 volte la frequenza di centro banda
¨ Una banda di frequenze in cui la frequenza superiore è doppia di quella inferiore
¨ Una banda di frequenze in cui la frequenza di centro banda è doppia della frequenza di centro banda della banda precedente
¨ Una banda di frequenze la cui ampiezza è definita dalla curva “A”
Che legame esiste fra lunghezza d’onda della luce, in nm, e colore della luce stessa?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ Nessun legame, si può avere luce di un certo colore prefissato con varie lunghezze d’onda
¨ Una luce monocromatica è costituita da una sola lunghezza d’onda, che va da 400 nm (violetto) a 800 nm (rosso).
¨ La luce è in generale costituita da onde di varia lunghezza d’onda, nell’intervallo compreso fra 380 e 700 nm
¨ La lunghezza d’onda della luce è proporzionale alla sua temperatura di colore
¨ La lunghezza d’onda della luce definisce il suo indice di resa cromatica
Quali grandezze possono essere misurate da un luxmetro professionale?
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ Gli strumenti ad uso professionale misurano unicamente l’illuminamento E in lux
¡ L’illuminamento E in lux e la luminanza in Cd/m2
¡ L’illuminamento E in lux, la luminanza in Cd/m2 e l’intensità di radiazione solare in W/m2
¡ Cambiando la sonda collegata allo strumento, esso può misurare praticamente tutte le grandezze fotometriche, termiche, igrometriche e fluidodinamiche.
¡ I luxmetri professionali si usano per regolare l’esposizione delle foto, e non misurano le grandezze illuminotecniche. Per esse serve un radiometro.
Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti) |  | Lp=20*log10(p/prif)
Se un calibratore produce un livello sonoro pari 90+F dB, quanto vale la pressione sonora?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | p = | 1.0024 | Pa
c = sqrt(1.41*R*T)
All’interno di un essiccatoio la temperatura dell’aria è pari a 100+EF °C. |  | Quanto vale la velocità del suono?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | c = | 400.8167 | m/s
Calcolare il flusso luminoso F di una lampada, sapendo che essa ha una intensità uniforme in tutte le direzioni, e che essa produce un valore di illuminamento E pari a 200+F*10 Lumen alla distanza di 5+E m.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | F = | 147780.5184 | lm
Una sorgente luminosa omnidirezionale emette 1000+E*100 Lumen. |  | Calcolare la sua intensità luminosa I.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | I = | 95.493 | cd
Un luxmetro posto sul tetto di una casa misura un valore di E=1000+F*100 Lux. Se la finestra di una stanza della casa ha un fattore di luce diurna h pari al 3+E/10 %, quanto vale l’illuminamento sulla superficie di un tavolo posto al centro della stanza stessa?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | E = | 44.8 | lux

## Calcoli
Matricola | 250124
A | 2
B | 5
C | 0 | EF = | 24
D | 1
E | 2
F | 4