## Fisica Tecnica Ambientale
Acustica Applicata ed Iluminotecnica (ADI) - 23/09/2016
Matricola | 263535 |  |  |  |  | Matricola | 324328
[6 empty] | A | 3
1) Cosa rappresenta il valore che appare sul fonometro in dB(A)? | [5 empty] | B | 2
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3 | [5 empty] | C | 4
¡ E’ il livello di pressione sonora in decibel | [5 empty] | D | 3
¡ E’ il livello di potenza sonora in decibel | [5 empty] | E | 2
¡ E’ il livello di pressione sonora in decibel, con inserimento del filtro di ponderazione che simula la sensibilità umana | [5 empty] | F | 8
¡ E’ il livello di potenza sonora in decibel, con inserimento del filtro di ponderazione che simula la sensibilità umana
¡ 20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione sonora di riferimento (20 mPa)
2) Cosa si intende per Potere Fonoisolante di una parete ?
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ La differenza in dB fra il livello sonoro nella camera disturbante e nelle camera disturbata
¡ Il rapporto fra energia sonora trasmessa ed energia sonora incidente su una parete
¡ Una grandezza teorica, ottenuta dalla legge di massa
¡ Una grandezza sperimentale empirica, ottenuta da misure intensimetriche in laboratorio
¡ 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra energia incidente ed energia trasmessa
3) Identificare le affermazioni corrette relative a sistemi di illuminazione artificiale
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ La migliore qualità cromatica della luce è quella delle lampade alogene a bassa tensione
¨ La temperatura di colore delle lampade a LED è sempre maggiore di quella delle lampade a filamento
¨ Le lampade a tubi fluorescenti sono quelle dotate di maggior efficienza in lumen/watt
¨ Le lampade a LED sono quelle dotate di maggior efficienza in lumen/watt
¨ Le lampade a scarica nei gas (neon, mercurio, sodio) sono le più indicate per l’illuminazione esterna
4) Che legame esiste fra flusso luminoso in Lumen, illuminamento in Lux e Intensità luminosa in Candele?
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ Non esiste alcun legame, sono tre grandezze diverse
¡ L’illuminamento è proporzionale al flusso luminoso, l’intensità luminosa invece cresce col quadrato del flusso luminoso.
¡ L’illuminamento è il rapporto fra flusso luminoso ed area della superficie su cui esso si distribuisce, l’intensità luminosa è il rapporto fra flusso luminoso ed angolo solido (in sterad) entro cui il fascio luminoso viene proiettato
¡ L’illuminamento è il rapporto fra flusso luminoso ed intensità luminosa
¡ Il flusso luminoso è pari alla potenza in W della lampada, mentre illuminamento ed intensità luminosa tengono conto della sensibilità dell’occhio umano al variare della lunghezza d’onda.
Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) Una lampada a LED ha una efficienza luminosa di 100+F Lumen/Watt. Determinare l’assorbimento di potenza elettrica in Watt sapendo che produce un flusso luminoso pari a 1000+E*100 Lumen.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | W = | 11.1111 | W | =Phi/Eta
6) Determinare il livello sonoro medio generato entro un locale da una sorgente sonora che ha un livello di potenza LW=100+F dB, conoscendo il volume del locale (V=200+E*20 m3) ed il suo tempo di riverbero (T20 = 2+D/10 s).
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Lp = | 101.7946 | dB | =Lw+10*log10(4/A) ; A=0.16*V/T
7) Calcolare il potere fonoisolante di una parete a 500 Hz sapendo che ha una superficie di 10+F m2, uno spessore di 10+E/10 cm ed è fatta di CLS che pesa 2400 kg/m3.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | R = | 57.7556 | dB | =20*log10(Sigma*f)-44
Sigma = Rho*s
8) Una lampione per illuminazione stradale emette 1000+E*100 Lumen ed è collocato ad una altezza da terra pari a m 5+D/5. Se esso proietta tale flusso luminoso su una superficie di suolo avente un area pari al quadrato dell’altezza del lampione, determinare il valore di illuminamento medio E di tale area.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | E = | 38.2653 | Lux | =Phi/S
9) Un luxmetro posto sul tetto di una casa misura un valore di E=1000+F*100 Lux. Se il valore del fattore medio di luce diurna h è pari al 2+E/10 %, quanti Lux verranno misurati in media da un luxmetro posto entro la casa?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Eint = | 39.6 | Lux | =Eest*Eta