## Fisica Tecnica Ambientale
Fisica Tecnica Ambientale - 24/07/2015
Matricola | 255141
Quali dei seguenti elaborati deve obbligatoriamente fare parte della documentazione di progetto di un edificio?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ Progetto architettonico con relazione di verifica parametri urbanistici
¨ Progetto strutturale con relazione di verifica calcoli statici
¨ Progetto Acustico
¨ Verifica del confort termoigrometrico
¨ Verifica delle dispersioni termiche e calcolo del fabbisogno energetico
¨ Verifica di Glaser per la condensa interstiziale
¨ Calcoli illuminotecnici per il dimensionamento degli apparecchi di illuminazione
¨ Calcoli illuminotecnici per la verifica del fattore di luce diurna
Quale è la corretta definizione di “decibel” | [5 empty] | Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ 10 volte il logaritmo naturale del rapporto fra una grandezza energetica ed il suo valore di riferimento
¡ 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione di riferimento
¡ 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra una grandezza energetica ed il suo valore di riferimento
¡ 20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione di riferimento
¡ 20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra una grandezza energetica ed il suo valore di riferimento
Cosa si intende per Potere Fonoisolante di una parete ? | [5 empty] | Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ La differenza in dB fra il livello sonoro nella camera disturbante e nelle camera disturbata
¡ Il rapporto fra energia trasmessa ed energia incidente su una parete
¡ Una grandezza teorica, ottenuta dalla legge di massa
¡ Una grandezza sperimentale empirica, ottenuta da misure intensimetriche in laboratorio
¡ 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra energia incidente ed energia trasmessa
Identificare le affermazioni corrette relative a sistemi di illuminazione artificiale
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ La migliore qualità cromatica della luce è quella delle lampade fluorescenti compatte a basso consumo
¨ La temperatura di colore delle lampade a LED è sempre maggiore di quella delle lampade a filamento
¨ Le lampade a tubi fluorescenti sono quelle dotate di maggior efficienza in lumen/watt
¨ Le lampade a LED sono quelle dotate di maggior efficienza in lumen/watt
¨ L’indice di resa cromatica più alto è fornito dalle lampade alogene
Calcoli | 2 punti ogni esercizio, 0 in caso di errore
A | B | C | D | E | F
2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1
Esercizio 1
Eff. = | 101 | lm/W
P = | 14 | W
I = | 112.5225 | cd
Esercizio 2
Q term = | 4 | kW
COP = | 2.1 |  | Eff = Qfrig/W
W = | 1.9048 | kW
Esercizio 3
Lw = | 101 | dB
r = | 14 | m
Lp = | 70.0774 | dB | Lp = Lw - 11 - 20*log(r) +10*log(Q)
Esercizio 4
Lambda = | 0.3 | W/mK
L = | 0.21 | m
S = | 10 | m2
R1 = | 0.0125 | K/W
R2 = | 0.07 | K/W
R3 = | 0.005 | K/W
Rtot = | 0.0875 | K/W
Qpunto = | 228.5714 | W
Esercizio 5
V punto = | 51 | l/s | Rho aria = | 1.2 | kg/m3
Delta T = | 14 | °C
Q = | 861.084 | W | Q = Mpunto*cp*DeltaT