## Fisica Tecnica Ambientale
Fisica Tecnica Ambientale - 08/02/2019
Matricola | 279442 | [9 empty] | Matricola | 279442
[11 empty] | A | 2
1) | Come fa una pompa di calore a produrre una potenza termica anche 4 volte superiore alla potenza elettrica che consuma? | [9 empty] | B | 7
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4 | [10 empty] | C | 9
¡ Non è vero, le pompe di calore hanno un rendimento solo leggermente superiore al 100%, max 110%. | [10 empty] | D | 4
¡ Il COP pari o superiore a 4 non deve essere interpretato come rapporto fra potenza termica resa e potenza elettrica consumata, ma è un puro indicatore di classe di merito | [10 empty] | E | 4
¡ La pompa di calore sfrutta energia sottratta all’ambiente esterno per riscaldare i locali interni | [10 empty] | F | 2
¡ La pompa di calore recupera energia dal sole grazie a pannelli solari
¡ La pompa di calore riutilizza in regime invernale la stessa energia che ha sottratto all’edificio durante il raffrescamento estivo e che ha immagazzinato al suo interno
2) | Per garantire condizioni di confort olfattivo in un locale occorre:
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Mantenere l’U.R nel range 40-60 %.
¡ Effettuare almeno 1 ricambio orario del volume d’aria.
¡ Garantire un valore di IAQ inferiore ad 1 decipol
¡ Garantire un valore di IAQ inferiore ad 1 olf
¡ Mantenere il valore di PMV attorno al valore 0
3) Una strada produce un livello sonoro di 70 dB(A) alla distanza di 10m. A che distanza troverò un livello sonoro ridotto di 10 dB, e dunque pari a 60 dB(A)?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Ad una distanza doppia (20m)
¡ Ad una distanza quadrupla (40m)
¡ Ad una distanza sestupla (60m)
¡ Ad una distanza ottupla (80m)
¡ Ad una distanza decupla (100m)
4) | Cosa rappresenta il coefficiente t nella formula per il calcolo semplificato del fattore medio di luce diurna?
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ E’ un numero compreso fra 0 e 100 che dice quanto lo spettro della luce è simile allo spettro solare
¨ E’ il rapporto fra l’intensità luminosa misurata all’interno di un locale e l’intensità luminosa misurata sul tetto, con cielo coperto
¨ E’ il valore medio aritmetico dei coeff. di riflessione di pareti, pavimento e soffitto
¨ E’ il valore medio pesato dei coeff. di riflessione di pareti, pavimento e soffitto, usando le aree come fattori di peso
¨ E’ un valore tabellato in funzione delle caratteristiche del vetro utilizzato per le finestre, che indica la frazione di energia luminosa che lo attraversa.
Esercizi (4 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) In una stanza si misura una temperatura di 25 °C, ed una U.R. del 40 + E %. All’esterno la temperatura è di 0 °C, e l’umidità relativa è dell’80+F %. Calcolare la differenza di pressione del vapore.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura
psat1(25°C) = |  | 3169.2 | Pa | psat2(0°C) = |  | 611.2 | Pa
|  |  | Dpv = phi1*psat1-phi2*psat2 = |  |  | 893.264 | Pa
6) Entro un ambiente chiuso il tempo di riverberazione era pari a T1 = 3+F/2 s.
Dopo l’installazione di pannelli fonoassorbenti, il tempo di riverberazione T2 risulta pari a T1 - 1 s, quindi è 2+F/2 s. Calcolare l’area equivalente di assorbimento acustico dei pannelli fonoassorbenti.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
| T1 = | 4 | s |  | T2 = | 3 | s | V= | 200 | m3
A1 = 0.16*V/T1 = |  | 8 | m2 | A2 = 0.16*V/T2 = |  | 10.6667 | m2
|  |  |  | Apanels = A2 - A1 = |  | 2.6667 | m2
7) Una torcia elettrica ha il fascio regolabile. Determinare l’apertura angolare del fascio per ottenere una intensità luminosa di 10000+E*1000 Cd, sapendo che la sua lampadina produce 20+F Lumen.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
|  |  |  | W = PHI / I = |  | 0.0015714 | sterad
8) Per garantire il valore di 1 olf in un vasto locale è necessaria una portata in massa di aria pari a 1+F/10 kg/s. Sapendo che l’aria nel locale è mantenuta alla temperatura di 20 °C e che la temperatura dell’aria esterna è pari a 0+E/2 °C, determinare la potenza termica necessaria per il riscaldamento dell’aria di ricambio.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura
|  |  | = Ma*cpa*(T1-T2) = |  |  | 21708 | W