## Principale
Esame di Fisica Tecnica Ambientale del 02/02/2018
Matricola | 263539
1) Quali dei seguenti particolari costruttivi influenzano il fabbisogno energetico di un edificio?
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ Tipo e caratteristiche dei serramenti
¨ Presenza di tapparelle, scuretti, persiane, veneziane, tende o altri sistemi di oscuramento
¨ Isolamento acustico delle pareti
¨ Isolamento termico delle pareti
¨ Impermeabilizzazione rispetto al terreno (risalita di umidità)
¨ Isolamento delle canne fumarie esterne
¨ Fattore di luce diurna entro i locali
2) Cosa si intende per coeff. di assorbimento acustico apparente “Alfa Sabine” di un materiale ?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ La riduzione in dB che subisce il suono dopo essere stato riflesso da una superficie
¡ Il rapporto fra energia sonora assorbita ed energia sonora incidente sulla superficie
¡ Il rapporto fra energia sonora trasmessa ed energia sonora incidente sulla superficie
¡ Il rapporto fra energia sonora riflessa ed energia sonora incidente sulla superficie
¡ Il complemento ad 1 del rapporto fra energia sonora riflessa ed energia sonora incidente sulla superficie
¡ Il valore, anche maggiore di 1, risultante dall’applicazione della metodica di misura descritta dalla norma ISO 354 (camera riverberante)
3) Cosa si intende per Potere Fonoisolante di una parete ?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ La differenza in dB fra il livello sonoro nella camera disturbante e nelle camera disturbata
¡ Il rapporto fra energia sonora trasmessa ed energia sonora incidente su una parete
¡ Una grandezza teorica, ottenuta dalla legge di massa
¡ Una grandezza sperimentale empirica, ottenuta da misure intensimetriche in laboratorio
¡ 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra energia incidente ed energia trasmessa
4) E’ vero che una torcia con una lampadina da 100 lumen produce una intensità luminosa maggiore di quella di un globo luminoso in cui si trova una lampada a luce diffusa da 1000 lumen?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Si
¡ No
¡ Si, ma solo a breve distanza dalla sorgente di luce, poi il fascio della torcia si disperde e l’intensità si riduce
¡ Si, ma solo a grande distanza dalla sorgente di luce, poiché’ il fascio della torcia rimane concentrato mentre la luce prodotta dal globo luminoso si disperde dappertutto
¡ Si, ma solo se la torcia confina il fascio di luce entro un angolo solido inferiore a 4p/10 sterad.
Esercizi (4 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) Una lampada a LED produce un flusso luminoso pari a 1000+E*100 Lumen ed assorbe 10+F W. Determinare la sua efficienza luminosa.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | h = PHI/power = | 68.4211 | W
6) Per il riscaldamento di un appartamento occorre fornire una potenza termica di 10+D/3 kW. Se si utilizza una pompa di calore avente un valore di COP pari a 3+F/7, determinare la potenza elettrica assorbita.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | W = Qpunto/COP = | 2.7222 | kW
7) Determinare il livello sonoro medio generato entro un locale da una sorgente sonora che ha un livello di potenza LW=100+F dB, conoscendo il volume del locale (V=200+E*20 m3), la sua superficie interna (S= 200+F*10 m2) ed il valore medio del suo coeff. di assorbimento acustico (a=0.3).
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Lp = Lw +10*log10(4/A) = | 95.6254 | dB
8) Determinare la potenza termica dispersa attraverso una parete in forati (λ=0.4+F/10 W/mK) spessa 25+E cm, piu’ intonaco su entrambi i lati spesso 1.5 cm (λ=1+E/10 W/mK) ed avente una superficie S=10+D m2, allorché su un lato abbiamo aria (interna) a 20°C, e sull’altro lato aria (esterna) a -5°C.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Q = S*(T1-T2)/(1/hi+s1/lam1+s2/lam2+s3/lam3+1/he) = |  |  | 954.9461 | W

## Calcoli
Matricola | 263539
A | 2
B | 6
C | 3 | EF = | 39
D | 5
E | 3
F | 9