## Principale
Esame di Fisica Tecnica Ambientale del 20/07/2018
Matricola | 285648
1) Per riscaldare una abitazione serve una potenza termica pari a 10 kW. Vengono proposti diversi sistemi e per ciascuno viene indicato il fabbisogno energetico corrispondente. Indicare quelli realistici
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ Caldaia a metano tradizionale, avente una potenza termica nominale al focolare di 12 kW
¨ Caldaia a metano tradizionale, avente una potenza termica nominale al focolare di 9 kW
¨ Caldaia a metano a condensazione, avente una potenza termica nominale al focolare di 9 kW
¨ Pompa di calore aria-acqua, potenza elettrica assorbita 2500 W
¨ Pompa di calore aria-acqua, potenza elettrica assorbita 5000 W
¨ Pompa di calore aria-acqua, potenza elettrica assorbita 10000 W
2) Che legame esiste fra olf e decipol?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Il decipol è il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza avente un volume di 10m3, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf
¡ Il decipol è’ l grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria all’ora, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf
¡ Il decipol è il grado di inquinamento dell’aria che si stabilisce in una stanza in cui viene effettuato un ricambio d’aria di 10 litri/s, in cui si trova una persona in quiete che emette 1 olf
¡ Il decipol è il rapporto fra gli olf complessivi immessi nell’ambiente e la portata d’aria di ventilazione in litri/s
¡ Il decipol è pari a 10 volte il rapporto fra gli olf complessivi immessi nell’ambiente e la portata d’aria di ventilazione in litri/s
3) Come si calcola il livello sonoro equivalente La,eq sapendo che per una primo periodo di tempo (1h) il livello sonoro è stato pari a 60 dB(A) e per il successivo periodo di tempo (2h) il livello sonoro è stato pari a 70 dB(A)?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ E’ la media lineare dei 2 livelli sonori: (60+70)/2
¡ E’ la media energetica dei 2 livelli sonori: 10*log10((10^(60/10)+10^(70/10))/2)
¡ E’ la somma energetica dei 2 livelli sonori: 10*log10(10^(60/10)+10^(70/10))
¡ E’ la somma energetica dei 2 livelli sonori divisa per il tempo complessivo: 10*log10((10^(60/10)+10^(70/10))/3)
¡ E’ la media energetica ponderata dei 2 livelli sonori, usando le 2 durate temporali come pesi: 10*log10((1*10^(60/10)+2*10^(70/10))/3)
4) Cosa si intende per illuminamento prodotto da una lampada su una superficie?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ E’ la potenza luminosa emessa divisa per la superficie illuminata (W/m2)
¡ E’ il flusso luminoso emesso diviso per la superficie illuminata (Lumen/m2)
¡ E’ il flusso luminoso che cade sulla superficie illuminata diviso per la sua area (Lumen/m2)
¡ E’ il flusso luminoso emesso diviso per l’angolo solido di emissione (Lumen/sterad)
¡ E’ il rapporto fra l’intensità luminosa emessa e la superficie illuminata (cd/m2)
Esercizi (4 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) Un ambiente contiene aria a 20+F °C ed U.R.=30+E/50 %. Determinare la sua entalpia specifica.
Ta = | 28 | °C | UR = | 30.08% | x = | 0.0070626 | kgv/kga
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
|  |  |  | Dal diagramma psicrometrico leggo il valore |  | J = | 46.1993 | kJ/kga
6) Entro un ambiente chiuso la distanza critica è pari a 3+F/10 m. A seguito dell’installazione di un rivestimento fonoassorbente su pareti e soffitto, il tempo di reverbero è dimezzato. Calcolare la nuova distanza critica:
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [5 empty] | dcr2 = dcr1 *sqrt(2) = | 5.374 | m
8) In un locale avente una finestra con area della superficie vetrata Af1=1+F/10 m2 la verifica del fattore di luce diurna produce un valore insufficiente, pari all’1%, mentre è richiesto il 2%. Si decide di usare un vetro avente coefficiente di trasmissione più alto (0.8 anziché 0.6) e di aumentare la area della superficie vetrata, mantenendo invariato tutto il resto. Determinare la nuova area della superficie vetrata Af2.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
[6 empty] | Af2 = 0.6/0.8*2*Af1 = | 2.7 | m2
8) All’ingresso di una VMC l’aria viene aspirata dall’esterno a 0+F°C, ed emessa nell’ambiente riscaldato a 15+E/2 °C. Sapendo che la portata in massa di aria è pari a 0.1 kg/s, determinare la potenza termica erogata.
T1 = | 8 | °C | T2 = | 17 | °C | Mpunto = | 0.1 | kg/s
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio
[7 empty] | 904.5 | W

## Calcoli
Matricola | 285648
A | 2
B | 8
C | 5 | EF = | 48
D | 6
E | 4
F | 8