## Principale
Esame di Fisica Tecnica Ambientale del 20/07/2018
Matricola | 123456
1) Che differenza c'è fra potenza termica e potenza meccanica?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
o Nessuna, sono entrambe forme di energia perfettamente equivalenti
o Sono entrambe forme di energia, ma la potenza meccanica è una forma di energia più "nobile"
o La potenza termica è il calore nell’unita di tempo, la potenza meccanica è il lavoro nell'unità di tempo
o La potenza termica si misura si misura in chilocalorie/h, la potenza meccanica in Watt
o La potenza meccanica genera sempre una potenza termica, ma non il contrario
o La potenza elettrica è la somma della potenza meccanica e della potenza termica
2) In una situazione in cui abbiamo PMV=+2, per garantire condizioni di confort occorre:
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
o Aumentare il valore di MET
o Far crescere l’U.R., per evitare che “si secchi la gola”
o Far calare l’U.R., per “far evaporare il sudore”
o Far crescere i CLO in modo da disperdere più calore
o Far calare i CLO in modo da disperdere più calore
3) Cosa è l’isolamento acustico D di una parete divisoria fra due ambienti?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ E’ la riduzione del livello sonoro che il suono subisce attraversando la parete
¡ E’ uguale al potere fonoisolante R della parete
¡ E’ 10 volte il logaritmo in base dieci del reciproco di t (coeff. di trasmissione)
¡ E’ la differenza fra il livello sonoro in dB nell’ambiente disturbante e nell’ambiente disturbato
¡ E’ pari al potere fonoisolante della parete R, più 10 volte il logaritmo in base 10 di (A2/Sdiv)
4) Cosa si intende per luminanza di una sorgente luminosa estesa, come lo schermo di un computer?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ E’ la potenza luminosa emessa divisa per la superficie (W/m2)
¡ E’ il flusso luminoso emesso diviso per la superficie della sorgente luminosa (Lumen/m2)
¡ E’ il flusso luminoso emesso diviso per l’angolo solido di emissione (Lumen/sterad)
¡ E’ il rapporto fra l’intensità luminosa emessa e la superficie apparente della sorgente nella direzione di osservazione (cd/m2)
¡ E’ il rapporto fra l’intensità luminosa emessa e la superficie della sorgente (cd/m2)
Esercizi (4 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) In una stanza la temperatura dell’aria è pari a 20+F °C, mentre una bacinella piena d’acqua si porta lentamente ad una temperatura di 10+E/2 °C. Determinare il valore di umidità relativa
La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 4 pt.
Dal Diagramma Psicr. | 16.84%
6) Un altoparlante fa vibrare l’aria entro un tubo con una velocità pari a 2+F/10 mm/s. A quanti dB corrisponde?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura – da 0 a 4 pt.
PVL = 20*log10(v/v0) = | 94.3201 | dB
7) Calcolare la potenza elettrica assorbita da una lampada omnidirezionale che ha una efficienza di 60+E*4 Lumen/W e produce una illuminamento pari a 100+F*10 lux alla distanza di 3+D/10 m.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio – da 0 a 4 pt. | [5 empty] | PHI = E * 4*pi*r^2 = | 23242.7591 | Lumen
W=PHI/Eta = | 290.5345 | W
8) Un camino scarica nell’ambiente (che è a 0 °C) fumi caldi alla temperatura di 300+F*10 °C, con una portata di 1000 + E*100 litri/h. Calcolare la potenza termica dispersa dal camino nell’ambiente.
Vpunto = | 0.00041667 | m3/s | Rho = p/(R*T) = | 0.55774 | kg/m3
Qpunto = M*cp*DT = | 84.0792 | W

## Calcoli
Matricola | 123456
A | 1
B | 2
C | 3 | EF = | 56
D | 4
E | 5
F | 6