UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

CORSI DI FISICA TECNICA- PROF. ANGELO FARINA

STUDENTE : DELL’AMICO FILIPPO MATRICOLA N° 131015

LEZIONE DEL 13/12/2001 ORE 16:30-18:30

MISCUGLI D’ARIA E VAPOR D’ACQUA

PARTE I

IL BENESSERE TERMICO

- LA DEFINIZIONE DI BENESSERE

Nella società di oggi la vita dell’uomo è condizionata in modo tale da essere trascorsa quasi interamente in spazi limitati, sia che essi siano luoghi di abitazione, o di lavoro, o di svago.

All’interno di questi spazi l’uomo cerca, per migliorare al massimo la qualità della propria vita, di creare condizioni ambientali termiche, luminose, acustiche tali da garantire il maggior benessere possibile, benessere inteso come quella particolare condizione psicofisica in cui l’individuo esprime soddisfazione nei confronti del microclima. In altre parole, si può dire che in tale condizione l’individuo non avverte ne sensazioni di caldo né di freddo; si trova cioè in condizioni di neutralità termica.Ora, il significato del termine  benessere viene spesso dato per scontato, anche se non è così per varie ragioni.

La prima, per esempio, riguarda il fatto che ogni individuo ha un proprio concetto di caldo e di freddo, di rumore e di suono, di luce e di penombra. Questo concetto deriva direttamente dalle esperienze sensitive che l’individuo stesso ha maturato nel tempo e con i mezzi che la natura gli ha messo a disposizione nei confronti degli stimoli esterni, davanti ad onde elettromagnetiche per la percezione termica e la visione o dovute da onde di pressione per la percezione di suoni e di rumori. In altri termini, mentre la conoscenza delle leggi fisiche che regolano gli stimoli è un dato oggettivo ampiamente codificato, le risposte a tali stimoli sono fenomeni assolutamente soggettivi.

La seconda ragione risiede nel fatto che per comodità trattazione i vari stimoli vengono studiati separatamente dal movimento che condizioni l’inquinamento acustico possono alterare la scala delle sensazioni termiche, nonché quella relativa alla prestazione visiva, essendoci tra i vari stimoli (termici, acustici e luminosi) una dipendenza indiretta di tipo sinergico. In ogni caso, e qui viene introdotta la terza ragione, quand’anche fosse individuato un indice globale che tenesse conto contemporaneamente di sollecitazioni esterne così diverse come quelle citate sopra, esso dovrebbe essere sempre riferito ad un individuo esente da affezioni patologiche e privo di violenti stimoli emozionali. E’ infatti a tutti noto come uno stato febbrile, per esempio, o una situazione di pericolo possono alterare, fino a farla scomparire, la scala delle sensazioni.

Gli esempi in questo senso sono infiniti e giustificano la definizione spesso impiegata di benessere (o disagio) psicologico, o meglio psicosomatico.

- IL METABOLISMO DEL CORPO UMANO

Da un punto di vista energetico il corpo umano può essere considerato approssimativamente come una macchina termica che, attraverso un elevato numero di trasformazioni chimiche, trasforma l’energia potenziale contenuta nei cibi e nelle bevande in altre forme di energia, soprattutto in energia termica. Tali trasformazioni nel loro insieme costituiscono il metabolismo, che è essenzialmente un processo ossidativo e quindi esoenergetico. La quantità di energia chimica trasformata in energia termica e lavoro nell’unità di tempo, espressa in watt, viene chiamata con il nome di potenza metabolica e indicata con la lettera M. Se la quantità di energia termica prodotta non è uguale a quella ceduta dall’ambiente sotto forma di calore e lavoro meccanico, allora si ha un accumulo (positivo o negativo) di energia, con conseguente aumento o diminuzione della temperatura corporea. Occorre considerare, infatti, che al fine di assicurare il funzionamento degli organi vitali, la temperatura media corporea deve mantenersi intorno ai 37 ° C , ciò significa che, anche in condizioni di assoluto riposo, in stato di neutralità termica ed in assenza di lavoro esterno, deve essere comunque prodotta una certa quantità di energia termica per unità di tempo (potenza metabolica basale). La potenza metabolica M è funzione unicamente dell’attività svolta e viene riferita all’unità di superficie corporea ( W/m ) o più sovente misurata nell’unità “met”, posto uguale a 58,4 W/m =50 kcal/hm che corrispondono al calore prodotto nell’unità di tempo e di superficie da una persona seduta e a riposo (l’area della superficie di un uomo medio alto 1,70 e pesante 70 kg è convenzionalmente assunta uguale ad 1,8 m ). Se la potenza metabolica di una persona a riposo è pari a 1 met , quella relativa ad attività leggere sedentarie è di circa 1,1/1,2 e può salire a 4/8 met per attività sportive più o meno impegnative. Se poi l’uomo scambia energia con l’ambiente sotto forma di lavoro meccanico, il rapporto tra la potenza meccanica W e quella  metabolica M fornisce il rendimento meccanico:

L’espressione può anche essere scritta:

La  differenza  M-W rappresenta in definitiva quella parte di carico metabolico che non si trasforma in lavoro esterno e che quindi deve ritrovarsi come scambio di energia termica con l’ambiente o come variazione di energia interna S. Il valore di    è assai basso ed è compreso tra 0 e 0,20; per attività leggere sedentarie  la potenza meccanica viene abitualmente considerata uguale a 0.

- IL BILANCIO ENERGETICO DEL SISTEMA CORPO UMANO-AMBIENTE

Ciò che si è detto può tradursi in un’equazione di bilancio energetico riferita ad un sistema costituito dal corpo umano e dall’ambiente circostante:

(1)

calore scambiato dalla superficie esterna con l’ambiente (irraggiamento e conversione);

calore ed energia metabolica;

energia utilizzata per l’attività polmonare;

energia utilizzata per il lavoro speso contro la gravità;

energia accumulata;

calore disperso per evaporazione e sudorazione di vapore acqueo a pelle secca;

calore disperso per evaporazione e sudorazione di vapore acqueo a pelle umida;

calore disperso con la sudorazione.

L’equazione (1) è scritta nell’ipotesi che tutti gli scambi di energia termica e meccanica avvengono dal corpo umano verso l’ambiente: in alcuni casi ove accadesse il contrario, il termine relativo risulterà negativo. Sovente, come si è detto, tutti i termini che compaiono nel bilancio energetico sono riferiti all’unità di area della superficie del corpo umano nudo (W/m). In ambienti termicamente moderati, in caso di condizioni di omeotermia (S=0) e trascurando il termine , l’equazione di bilancio mostra che il calore prodotto dal metabolismo meno quello disperso per traspirazione, sudorazione e respirazione, attraversa per conduzione l’abbigliamento e viene scambiato con l’ambiente per convenzione e irraggiamento tra la superficie esterna degli abiti e l’ambiente stesso; quest’ultima potenza dispersa è anche chiamata potenza termica secca, in contrapposizione a quella evaporativa dispersa attraverso la pelle come calore latente.

- IL BENESSERE TERMICO E GLI IMPIANTI

La finalità di questa parte introduttiva è quella di individuare i dati progettuali atti a garantire condizioni di benessere ambientale in uno spazio confinato, sia sotto il profilo termoigrometico che di quello della qualità dell’aria. E’ chiaro che in uno spazio limitato non assistito da un sistema di compensazione (l’impianto termico), al variare delle condizioni climatiche esterne varierà sia la qualità dell’aria interna, sia il carico termico dovuto alla trasmissione di calore attraverso le pareti perimetrali, alla ventilazione e alla produzione interna di vapore. La variazione del carico termico sarà ovviamente positiva o negativa secondo le stagioni e si avrà in maggiore o minore misura in funzione soprattutto delle caratteristiche costruttivo-tipologiche e dell’ubicazione territoriale dell’edificio. Lo squilibrio descritto comporta che, nella maggioranza dei casi, si avranno valori dai parametri ambientali diversi da quelli “progettuali” e quindi tali da provocare sensazioni di fastidio negli occupanti (caldo o freddo). Per ripristinare condizioni ambientali di benessere è dunque necessario prevedere un impianto di trattamento dell’aria esterna di un sistema di distribuzione dell’aria trattata o più genericamente, di un sistema di fluidi circolanti caldi o freddi a servizio di terminali di scambio ubicati negli ambienti.

Un impianto a tutt’aria prende, com’è noto, il nome di impianto di condizionamento, estivo o invernale, e consente il controllo di tutti i parametri ambientali. In inverno, ove si rinunci al controllo rigoroso dell’umidità, il sistema di compensazione prende il nome di impianto di termoventilazione, se il riscaldamento è ancora garantito da aria calda distribuita nei canali, o semplicemente di impianto di riscaldamento se il fluido scaldante è l’acqua; i terminali di scambio in quest’ultimo caso sono radiatori a parete o pannelli annegati nel pavimento o nel soffitto dell’ambiente.Si hanno anche sistemi misti aria-acqua, dei quali l’esempio più comune è rappresentato da un impianto a ventilconvettori (fan-coils) e aria primaria. I ventilconvettori nei quali circola acqua calda o fredda, sono dimensionati per far fronte ai carichi termici dovuti alla trasmissione di calore attraverso l’involucro esterno dell’edificio; l’aria primaria, trattata in centrale e distribuita con canali, è utilizzata invece per far fronte ai carichi termici dovuti alla ventilazione e per il controllo dell’umidità relativa.

Tra i sistemi termodinamici a più componenti e una sola fase, presenta particolare importanza quello costituito da miscugli d’aria e vapor d’acqua in proporzioni uguali a quelle che si hanno nell’atmosfera.

Lo studio di tali miscugli riguarda settori importanti della tecnica, quali la climatizzazione degli ambienti, i processi di essicazione, la compressione dell’aria, la meteorologia, nonché tutti gli aspetti di interazione termoigrometrica del corpo umano con l’ambiente.

PARTE II

TRATTAMENTI DELL’ARIA

- GENERALITA’- DEFINIZIONE DI GRADO IGROMETRICO

Quando si fa vaporizzare dell’acqua a temperatura costante in uno spazio chiuso contenente aria, il fenomeno continua finchè un certo peso di vapore si è mescolato con l’aria. Quando si è raggiunto questo stato di equilibrio, si dice che l’aria è satura di vapore.

L’esperienza indica che se la pressione dell’aria non è elevatissima, il peso  di vapore che satura un metro cubo di aria ad una determinata temperatura t è uguale, con grande approssimazione, al peso di vapore saturo secco che occuperebbe il medesimo volume alla medesima temperatura se non vi fosse l’aria; è uguale cioè al peso specifico del vapore saturo secco alla medesima temperatura.

In altre parole: se in un recipiente chiuso contenente aria inizialmente non mescolata a vapore, si introduce dell’acqua in quantità sufficiente affinché  ne resti in eccesso, il peso dell’acqua che vaporizza, a parità di temperatura, è uguale al peso che vaporizzerebbe se non ci fosse l’aria. La presenza dell’aria ha influenza soltanto sulla velocità di vaporizzazione che diventa molto minore (tanto minore quanto maggiore è la pressione dell’aria), ma non sul peso di acqua vaporizzata quando si è raggiunto lo stato di equilibrio. Normalmente l’aria in assenza di acqua (o anche in presenza di acqua, ma non in equilibrio), non è satura di vapor d’acqua, cioè nell’unità di volume della miscela è contenuto un peso   di vapore minore del valore di  corrispondente alla temperatura t. In queste condizioni il vapore d’acqua della miscela è nello stato di vapore surriscaldato.

Il rapporto

viene detto grado igrometrico o umidità relativa. In contrapposto,   viene detto umidità assoluta.Nei casi che interessano la meteorologia, gli impianti di

riscaldamento, di ventilazione, di raffreddamento e gli essicatoi,  è molto piccolo, dell’ordine di grandezza di poche decine di grammi per metro cubo.

- MISCUGLI D’ARIA E VAPOR D’ACQUA

Il modello da prendere a base dello studio dei miscugli aria-vapor d’acqua, si basa su alcune ipotesi fondamentali:

- l’aria viene considerata come un solo componente, dato che la sua composizione si può considerare costante. Tale ipotesi è in generale accettabile qualora si trascurino i componenti inquinanti spesso presenti in atmosfera, i quali possono ritrovarsi in soluzione quando avviene la condensazione del vapor d’acqua.

- l’acqua può essere presente in parte in fase liquida ed in parte in fase di vapore.

- il miscuglio gassoso viene considerato come una miscela di due gas perfetti: l’aria secca e il vapor d’acqua.

- nessun componente dell’aria si suppone solubile nelle fasi condensate dell’acqua.

- vale approssimativamente la legge di Dalton e cioè le pressioni parziali dell’aria () e del vapore   () sono quelle che si avrebbero se ciascun componente occupasse l’intero volume e la pressione totale () è uguale alla somma delle pressioni parziali:

(1)

Com’è noto, la composizione volumetrica dell’aria atmosferica può essere fissata come segue: azoto 78%, ossigeno 21%, argon 1%, trascurando la presenza della  e dei gas rari. La massa molare dell’aria è perciò data da:

mol = 0,78 · 28 + 0,21 · 32 + 0.01 · 40 = 28,9 g

La composizione di un miscuglio aria-vapor d’acqua può essere caratterizzata in vari modi, i più comuni sono:

- Umidità associata indicata con x e definita come il rapporto tra la massa di vapor d’acqua                      presente nel miscuglio e la restante massa di aria secca (); in altre parole l’umidità associata rappresenta la massa di vapor d’acqua associata ad un kg di aria secca (gr/kg o kg/kg)

(2)

- Umidità relativa indicata con    e definita come il rapporto tra la massa di vapore   presente in un certo volume contenente un miscuglio di aria umida e la massa di vapore   che sarebbe stato presente nello stesso volume alla stessa temperatura in condizioni di saturazione

(3)

Avendo considerato il vapor d’acqua un gas perfetto, si può scrivere per le due condizioni sopra menzionate:

(4)

(5)

dove   e   sono il numero di moli del vapore nelle condizioni considerate e nella condizione di saturazione,  è la costante universale dei gas,  V è il volume occupato dal miscuglio. Indicando con  il peso molare del vapore, la (4) e la (5) possono scriversi:

(6)

(7)

Facendo il rapporto tra la (6) e la (7) si ha:

(8)

Per cui in definitiva l’umidità relativa può essere anche definita come il rapporto tra la pressione parziale del vapore e la pressione di saturazione alla stessa temperatura.

Ordinariamente avviene che il vapor d’acqua si trova allo stato surriscaldato; la sua tensione di vapore risulta inferiore alla tensione di vapor saturo corrispondente a quella temperatura.

Se ora si fa variare la temperatura dell’aria umida, fornendo o sottraendo calore, in condizioni di pressione totale costante, senza variare il contenuto in peso del vapor d’acqua, la pressione parziale di quest’ultimo rimane invariata. Varia invece la tensione di vapor saturo che è funzione della temperatura. In definitiva quindi il rapporto   varia da 0 a 1 (o se si preferisce, dallo 0% al 100%) a seconda che la temperatura cresca o diminuisca. Tale temperatura viene detta di rugiada, per significare che, se si continua a raffreddare oltre tale limite, una parte del vapore contenuto nel miscuglio deve necessariamente condensare.

Tra l’umidità associata e l’umidità relativa, può essere stabilita una relazione partendo dalla considerazione che per i due componenti può essere scritta l’equazione dei gas perfetti:

(9)

(10)

Effettuando il rapporto tra la (9) e la (10) si ha:

(11)

Ricordando che la massa molare dell’aria vale N =28,9 kg/mole e la massa del vapore vale N =18 kg/mole, dalla (11) si ha:

(12)

ricordando la (2) si ha:

(13)

in definitiva tenendo presente la (3) si ha:

(14)

che è la relazione cercata.

La (14), considerando la (1), può anche essere scritta:

(15)

- IL DIAGRAMMA PSICROMETRICO

Lo stato di una miscela di aria e vapor d’acqua è individuato da tre variabili di stato che nel nostro caso possono essere individuate nella pressione P, nella temperatura t e nell’umidità associata x della miscela. Dato che le trasformazioni termodinamiche possono ritenersi, con sufficiente approssimazione, isobare, lo stato del sistema può essere individuato da due sole grandezze. D’altronde se le trasformazioni sono isobare, è conveniente introdurre quale grandezza di stato, in luogo della temperatura, l’entalpia associata h, in quanto a pressione costante variazioni di entalpia corrispondono a quantità di calore cedute o acquistate dall’unità di massa del miscuglio.

L’entalpia associata rappresenta l’entalpia del miscuglio “associata” ad 1 kg di aria secca contenente x grammi di vapor d’acqua. In definitiva, per una data pressione, lo stato del miscuglio può essere individuato da due grandezze (entalpia e umidità associata), ed è possibile individuare un diagramma di stato bidimensionale del sistema, che consente il tracciamento delle varie trasformazioni. Esistono diversi tipi di diagrammi psicrometrici, a seconda della disposizione delle variabili sugli assi. Storicamente, il primo diagramma costruito è quello di Mollier (figura 1), che riporta, in assi non ortogonali, l’entalpia sulle ordinate e l’umidità associata sulle ascisse. Attualmente viene utilizzato, soprattutto negli Stati Uniti e nella pratica professionale, il cosiddetto diagramma ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers) che riporta in ordinate l’umidità associata e in ascisse l’entalpia associata.

Figura 1

Per procedere alla costruzione del diagramma occorre scrivere innanzitutto l’equazione di stato che lega l’entalpia associata all’umidità associata. L’entalpia associata del miscuglio, ad una certa temperatura t, sarà data, per la proprietà additiva, dalla somma delle entalpie dell’aria e del vapore:

(16)

Com’è noto, l’entalpia è una grandezza di stato e quindi essa è definita a meno di una costante e pertanto occorre stabilire lo stato di riferimento. Convenzionalmente si assume quale stato di riferimento l’entalpia alla temperatura di 0° C, ponendola pari a 0. In particolare si prende quale stato di riferimento per il vapore lo stato dell’acqua nelle condizioni di saturazione alla temperatura di 0° C.

Ricordando che a pressione costante quantità di calore scambiate dal miscuglio corrispondono a variazioni di entalpia, l’entalpia di 1 kg di aria secca alla temperatura t sarà pari al calore necessario a portare 1 kg di aria secca da 0° C a t° C:

(17)

dove    è il calore specifico a pressione costante dell’aria secca (1,005 kJ/Kkg).

L’entalpia del vapore sarà la somma del calore necessario a vaporizzare x kg di acqua alla temperatura di 0° C e del calore necessario a portare tale vapore alla temperatura t. L’entalpia del vapore sarà quindi data da:

(18)

dove  è il calore specifico a pressione costante del vapore (1,93 kJ/Kkg) ed r è il calore di trasformazione dell’acqua alla temperatura di 0° C che vale 2501 kJ/kg.

In definitiva si ha che l’entalpia del miscuglio vale:

(19)

o anche

(20)

Sul piano h, x i parametri più significativi sono rappresentati dalle derivate parziali che forniscono rispettivamente le espressioni delle isoterme e delle isotitolo:

(21)

(22)

Come si vede da queste due equazioni, h varia molto con l’umidità associata e assai meno con la temperatura; perciò le isoterme risultano essere pressoché parallele. Per questioni di praticità di impiego e di lettura del diagramma, si preferisce ruotare l’asse delle x in modo tale che l’isoterma a 0° C risulti ortogonale all’asse delle h.

Di conseguenza tutte le altre isoterme (che sono sostanzialmente parallele) si dispongono anch’esse quasi ortogonalmente al suddetto asse. Ancora per praticità di uso, in corrispondenza dell’intersezione delle isoterme con l’asse delle entalpie, viene indicato il valore della corrispondente temperatura.

Naturalmente anche le isoentalpiche ruotano dello stesso angolo di cui è ruotato l’asse x; esse vengono assunte parallele a tale asse ed i valori delle entalpiche vengono indicati su ciascuna isoentalpiche. In definitiva, quindi, l’asse delle ordinate rimane sempre un asse delle entalpiche, ma su di esso vengono indicati i valori delle isoterme in corrispondenza dell’intersezione di tali rete con il suddetto asse. Per quanto concerne le curve ad umidità associata costante, queste sono ovviamente parallele all’asse delle entalpie. Per comodità di utilizzo del diagramma, la scala delle umidità associate (che si trova sull’asse ruotato) viene proiettata su una retta ortogonale all’asse delle entalpie in modo da ripristinare una sorta di diagramma ortogonale.

Per quanto riguarda le curve ad umidità relativa costante, queste possono essere tracciate, ricavato il valore della pressione di saturazione in funzione della temperatura dalle tabelle del vapor d’acqua, utilizzando la (15) che fornisce il legame tra x e ; la curva =100% viene detta  curva di saturazione. A destra di tale curva si entra nel campo bifase (campo delle nebbie) che però non riveste interesse pratico per utilizzi impiantistici. Va solo notato che in tale campo le isotermie hanno un andamento sostanzialmente parallelo alle isoentalpiche.

Sulla cornice del diagramma vengono infine riportati dei segmenti che rappresentano le pendenze di rette generiche  tracciate sul diagramma.

Per quanto riguarda il diagramma ASHRAE, la differenza con il diagramma di Mollier consiste nel fatto che i  valori di  sono riportati su un semicerchio a lato del diagramma; sono altresì riportati i valori del rapporto tra calore sensibile e calore totale.

- MISCELAMENTO DI DUE CORRENTI DI ARIA

Considerando due correnti di aria umida che si mescolano scorrendo in regime stazionario all’interno di un miscelatore che scambia con l’esterno la potenza termica Q. nelle condizioni sopra descritte si possono scrivere le equazioni di bilancio di massa relative all’aria ed al vapore e del bilancio di energia:

- bilancio della portata massica dell’aria:

- bilancio della portata massica del vapore:

- bilancio dell’energia:

da cui si ricava:

(23)

(24)

- RISCALDAMENTO DI UNA CORRENTE DI ARIA UMIDA

Vogliamo ora riscaldare una portata massica di aria (m) utilizzando una batteria alettata (uno scambiatore di calore che impieghi lato tubi come fluido scaldante acqua calda o vapore).

Il flusso termico scambiato sarà così evidentemente:

da cui

(25)

essendo

- RAFFREDDAMENTO DI UNA CORRENTE DI ARIA UMIDA

Si effettui un raffreddamento della corrente di aria utilizzando una batteria alettata percorsa da acqua refrigerata. In questo caso si otterrà un raffreddamento della corrente di aria senza sottrazione di vapor d’acqua fino a che la temperatura dell’aria si mantiene superiore alla sua temperatura di rugiada.

Se la temperatura superficiale della batteria alettata è inferiore alla temperatura di rugiada dell’aria, si ha la condensazione di parte del vapore contenuto nella corrente e pertanto l’aria subisce un processo concomitante di raffreddamento e deumificazione.

La quantità di acqua formatasi per condensazione sarà uguale a:

(26)

essendo

In condizioni di regime stazionario, il bilancio energetico vale:

(27)

Considerando la (26) e la (27) diventa:

(28)

Nei calcoli tecnici, trascurando l’entalpia associata all’acqua di condensa, la  viene espressa, con sufficiente approssimazione:

(29)

- UMIDIFICAZIONE ADIABATICA MEDIANTE MESCOLAMENTO DI UNA CORRENTE DI ARIA UMIDA E UNA CORRENTE DI ACQUA

Si consideri ora una corrente d’aria che investa dell’acqua nebulizzata tramite un banco di ugelli. La corrente d’aria investendo le goccioline di acqua ne provoca l’evaporazione e quindi si umidifica. Il processo si può considerare adiabatico dato che il sistema aria-acqua non scambia calore con l’esterno, e ciò perché lo scambio termico avviene tra l’aria che si raffredda e l’acqua che acquistando calore vaporizza.

In tali condizioni le equazioni di bilancio di massa e di energia si scrivono:

da cui

(30)

Considerando che l’entalpia dell’acqua alla pressione atmosferica nell’intervallo 0-100° C varia da   0-0,419 kJ/g nelle applicazioni tecniche la trasformazione può essere ritenuta, con buona approssimazione, come trasformazione isoentalpica.

PARTE III

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

- GENERALITA’

Gli impianti di condizionamento dell’aria realizzano la climatizzazione ambientale per mezzo di aria condizionata. L’apparecchiatura che produce aria condizionata è appunto il condizionatore; all’interno di esso l’aria umida percorre una successione di trasformazioni termodinamiche che la portano da uno stato iniziale, dipendente dalle condizioni climatiche esterne, fino ad uno stato finale di introduzione nell’ambiente da climatizzare; entrambi questi stati, in generale, variano durante il  funzionamento dell’impianto.

La successione di trasformazioni è chiamata trattamento dell’aria e, dato che si tratta di trasformazioni diverse a seconda che ci si trovi nella stagione estiva o invernale, si distingue un trattamento estivo e uno invernale.

Esistono diversi tipi di impianti di climatizzazione, classificabili in base al fluido termovettore impiegato in due grandi categorie:

- impianti a tutt’aria;

- impianti aria-acqua;

Ciascuna categoria può essere a sua volta suddivisa in sottoclassi a seconda del particolare funzionamento dell’impianto o del tipo di terminale impiegato.

In particolare, gli impianti a tutt’aria, secondo che la regolazione dell’impianto venga eseguita variando la temperatura dell’aria di immissione mantenendone fissa la portata, o variando la sua portata mantenendone fissa la temperatura, si suddividono in:

- impianti a portata costante;

- impianti a portata variabile.

Sia gli impianti a portata costante che quelli a portata variabile possono essere poi a singolo o doppio condotto. Gli impianti ad aria-acqua si suddividono in:

- impianti ad aria primaria e fan-coils;

- impianti ad induzione.

- DESCRIZIONE DI UN CONDIZIONATORE

In fig. 2 è riportato, a titolo di esempio, lo schema di un condizionatore a tutt’aria, tipico prototipo di impianto di condizionamento che si può avere in una grande sala, quale un teatro o un cinema.

Figura 2

Dopo aver attraversato le serrande 1 e i filtri 2, l’aria esterna è preriscaldata, ovviamente nel periodo invernale, dalla batteria calda 3 e si mescola con l’aria di ricircolo, proveniente dall’ambiente condizionato attraverso le serrande tarate 17. L’aria mescolata è ulteriormente filtrata dai filtri a secco 4, quindi raffreddata e deumidificata, soltanto in estate, dalla batteria fredda 5; dopo la umidificazione adiabatica, che ha luogo soltanto in inverno, nella sezione di umidificazione 6, l’aria è post-riscaldata nella batteria calda 8 ed infine inviata all’ambiente climatizzato per mezzo del ventilatore centrifugo di mandata 9.

L’aria condizionata è introdotta nell’ambiente attraverso i terminali di immissione 10; con i terminali di estrazione 11, situati nella parte alta per favorire l’eliminazione del fumo di sigaretta, viene effettuata una parte dell’espulsione dell’aria, aspirata dal ventilatore 12 ed espulsa per mezzo del canale 13. La rimanente parte d’aria è ripresa attraverso la griglia 14 e spinta dal ventilatore 15 verso le serrande di espulsione 16 e, in parte, verso le serrande di ricircolo 17.

Il raccoglitore 18, il riscaldatore 19 e la pompa 20 assicurano il funzionamento della sezione di umidificazione: l’acqua è riscaldata prima di essere spruzzata, in modo da aumentarne la tensione di vapore e favorirne il passaggio in fase gassosa. La batteria fredda 5 è alimentata dalla pompa 21 dell’acqua refrigerata, prodotta nell’evaporatore 22 della macchina frigorifera a compressione. Questa è composta anche dal compressore 23 e dal condensatore 24; l’acqua di condensazione, raffreddata nella torre evaporativa 26, è spinta dalla pompa 25. Infine la caldaia 27, per mezzo della pompa 28, alimenta le batterie calde ed il riscaldatore 19.

PARTE IV

ESERCIZI SUGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

- ESERCIZIO N° 1

Prendiamo in considerazione un sistema aperto e al suo interno una massa d’aria umida:

- DATI

Massa totale d’aria:

Grado igrometrico iniziale:

Temperatura iniziale:

Temperatura finale:

Grado igrometrico finale:

Pressione atmosferica costante:

- PROBLEMA

Trovare la quantità di calore sottratto al sistema per raffreddare l’aria: Q =?

- SVOLGIMENTO

dove J rappresenta l’entalpia della miscela aria-vapore:

e dove con  sono rappresentate rispettivamente l’entalpia dell’aria, del vapore e l’entalpia totale. Inoltre sappiamo che a pressione costante il calore specifico è:

e che:

allora possiamo scrivere:

(1)

essendo    allora possiamo scrivere:

possiamo quindi ricavare:

dalla (1) calcoliamo l’entalpia:

Il segno negativo è dovuto al fatto che si tratta di calore sottratto.

- ESERCIZIO N° 2

Il secondo esercizio prende in considerazione un miscelatore, un particolare apparecchio entro cui due correnti d’aria vengono a mescolarsi e riscaldate mediante l’aggiunta di calore.

##### DATI

Massa flusso d’aria entrante:       e

Titolo dell’aria entrante:

Temperatura dell’aria entrante:

Temperatura dell’acqua per la umidificazione:

Temperatura dell’aria in uscita:

Titolo dell’aria in uscita:

- PROBLEMA

Trovare la massa d’aria in uscita:

Trovare la massa d’acqua necessaria per umidificare la miscela:

Trovare la quantità di calore necessario per riscaldare l’aria:

- SVOLGIMENTO

per il bilancio della portata massima dell’acqua:

e                          (2)

essendo:

(3)

dalla (2) e dalla (3) ricaviamo:

(4)

mettendo in sistema la (2) e la (4):

Possiamo così calcolare:

sostituendo nella (2) i valori che adesso conosciamo:

Per il bilancio dell’energia:

e         (5)

sapendo che:

e che:

andiamo a sostituire nella (5):

(6)

utilizzando la (1) andiamo a calcolare le entalpie:

analogamente per le altre, troviamo:

e

sapendo inoltre che l’entalpia specifica dell’acqua è

per trovare Q basta andare a sostituire tutti i valori nella (6):

- ESERCIZIO N° 3

Vogliamo raffreddare l’aria di un dato ambiente mediante un condizionatore che prende l’aria dall’esterno tramite una ventola L, la raffredda tramite una batteria , ne raccoglie l’acqua che precipita in seguito alla condensazione tramite un separatore di gocce  e impedisce di immettere nell’ambiente aria fredda satura se non prima di averla riscaldata con una seconda batteria ; l’apparecchio è predisposto a ricambiare totalmente l’ambiente d’aria condizionata ogni ora.

  - DATI

Temperatura dell’aria esterna:

Umidità relativa esterna:

Pressione costante:

Temperatura all’interno della casa:

Umidità relativa interna:

Potenza necessaria fornita alla ventola per mantenere la portata d’aria sufficiente al circuito:

Volume dell’ambiente interno da condizionare:

  - PROBLEMA

Trovare la portata del tubo per la raccolta della condensa:

Trovare la temperatura dell’aria dopo il raffreddamento causato dalla batteria 2:

Trovare l’energia assorbita dalla batteria raffreddante 2:

Trovare il calore ceduto all’aria durante il post-riscaldamento della batteria 4:

  - SVOLGIMENTO

scriviamo l’equazione dei gas perfetti:

(7)

dove con  è indicata la pressione parziale del vapore e dell’aria secca in uscita, con  il volume complessivo d’aria da raffreddare e con  la temperatura dell’aria secca in uscita.

è la costante dell’aria e si ricava:

dove  è la costante dei gas perfetti e  è la massa molare dell’aria secca.

Sapendo che:

e

quindi nel nostro caso:

e  con

quindi:

possiamo allora calcolare anche :

adesso possiamo calcolare la massa dell’aria secca usando la (7), ma per farlo bisogna trasformare la temperatura:

per il bilancio dell’energia:

(8)

con  negativa perché è l’entalpia entrante e  è invece positiva perché è l’entalpia uscente.

Per il bilanciamento delle masse:

(9)

per trovare  devo prima calcolare i titoli :

dalla (9):

trovo il valore della pressione parziale di saturazione del vapore al momento di condensare:

considerando il grado igrometrico

Sapendo che il calore specifico dell’acqua è  e che la temperatura dell’aria al momento della condensazione è , possiamo calcolare il valore dell’entalpia specifica del vapore al momento di condensare:

utilizzando sempre la formula (1):

dalla (8) possiamo calcolare l’energia assorbita dalla batteria raffreddante 2: